№ КП-240826/01MN
Дата: 24.08.2026

| Внешний вид | Наименование Товара | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный блок VRF-системы серии V8 Master MV8i-900WV2GN1(MA) | 1 шт. | 16 017 | 16 017 |
|  | Наружный блок VRF-системы серии V8 Master MV8i-785WV2GN1(MA) | 2 шт. | 14 584 | 29 168 |
|  | Наружный блок VRF-системы серии V8 Easyfit MVi-615WV2GN1(A) | 1 шт. | 9 945 | 9 945 |
|  | Наружный блок VRF-системы серии V8 Easyfit MVi-450WV2GN1(A) | 1 шт. | 7 922 | 7 922 |
|  | Внутренний кассетный 4х-поточный блок VRF-системы серии V8 MIH28Q4HN18 | 20 шт. | 657 | 13 140 |
|  | Внутренний кассетный 4х-поточный блок VRF-системы серии V8 MIH36Q4HN18 | 9 шт. | 666 | 5 994 |
|  | Внутренний кассетный 4х-поточный блок VRF-системы серии V8 MIH56Q4HN18 | 8 шт. | 763 | 6 104 |
|  | Внутренний кассетный 4х-поточный блок VRF-системы серии V8 MIH71Q4HN18 | 3 шт. | 949 | 2 847 |
|  | Внутренний кассетный 4х-поточный блок VRF-системы серии V8 MIH90Q4HN18 | 1 шт. | 991 | 991 |
|  | Внутренний кассетный 4х-поточный блок VRF-системы серии V8 MIH112Q4HN18 | 3 шт. | 1 218 | 3 654 |
|  | Внутренний настенный блок VRF-системы серии V8 MIH36GHN18 | 11 шт. | 485 | 5 335 |
|  | Внутренний настенный блок VRF-системы серии V8 MIH56GHN18 | 18 шт. | 561 | 10 098 |
|  | Внутренний настенный блок VRF-системы серии V8 MIH71GHN18 | 1 шт. | 605 | 605 |
| Канальный рекуператор SMX-D15TG |  | 2 шт. | 1 400 | 2 800 |
| Канальный рекуператор SMX-D30TG |  | 3 шт. | 1 900 | 5 700 |
| Сервопривод с заслонкой |  | 10 шт. | 420 | 4 200 |
| Высокопрофессиональный монтаж VRF системы |  | 345 шт. | 65 | 22 425 |
| Высококачественный расходный материал для VRF системы |  | 345 шт. | 70 | 24 150 |
| Итого у.е.: |  |  |  | 171 095 |

| Условия поставки | со склада продавца в Ташкенте (бесплатная доставка в г. Ташкенте) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 2 рабочих дня после подтверждения получения платежа* (*уточнить наличие) |
| Условия оплаты | 100% предоплата |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Срок действия КП | 1 неделя с момента подачи |